{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,2,9],[3,0,3,7],[3,8,3,9],[4,0,4,5],[4,6,4,7],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[6,0,7,0],[6,5,7,5],[6,6,7,7],[6,8,7,9],[8,1,8,10],[9,1,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["经开区金泰二路标准化厂房宿舍水管保温项目材料采购询价函"]
["宿州市新区建设投资集团有限公司："]
["     我公司愿按《中华人民共和国政府采购法》等法律规定参加本次采购，如由我公司将严格履行报价承诺及合同，特此声明。"]
["供货单位： （公章）                                                                     年      月     日"]
[" 法定代表人签字或盖章："]
["项目名称","序号","产品名称","规格","型号、数量","限价","供应商报价",null,"备注"]
["经开区金泰二路标准化厂房宿舍水管保温项目",1,"保温棉","厚32MM","Q50*1496米；Q75*540米；Q63*720米；Q110*214米；Q32*312米","¥22000元"]
[null,2,"铝箔带","8CM（宽）*25M（长）","300卷"]
[null,"注：1、供方可以就上述标项进行应标，本表不得自制。"]
[null,"2、应标附件请按照询价公告第七条提供。"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}