开发区花市临街门面维修清单

①

临街门面屋面出现漏水现象东西方向6米 透明瓦是53块

合计约300平方。

甲方配合乙方与各个业主进行沟通协调

②

每间门面更换漏水透明瓦  乙方购买4个厚铁皮瓦进行更换 乙方确保无漏水现象。工程进行时乙方确保人员安全   零事故发生 .

③

再原有岩棉板上钉空处用结构胶进行防水处理,岩棉结合处用螺丝固定  再用结构胶做防水处理.

④

前墙用专用防水卷材  防止雨水进入商户门面,后墙用400mm的波纹管做水槽做为落水  ,    避免雨水阴至商户后墙造成不必要的损失。

⑤此工程质保两年，  如后期出现漏水现象乙方免费维修   。