## Sheet1
宿州鞋城标准化厂房孵化器内中央空调维保项目询价公告项目询价函
宿州市新区建设投资集团有限公司：
我公司愿按现行法律法规参加本次采购，如由我公司提供服务，将严格履行报价承诺及采购合同，特此声明。
供货单位：（公章） 年 月 日
法定代表人或委托人签字：
项目名称 | 序号 | 产品名称 | 服务内容 | 限价 | 供应商报价 | 备注
宿州鞋城标准化厂房孵化器内中央空调维保项目 | 1 | 鞋城标准化厂房孵化器内中央空调设备（东芝室外机79套、室内机271套及相关配套的东芝空调节能精确分户计费系统，海信室内机20套、室外机20套）保养维修服务 | 1.室内、室外机电脑板、滤网清洁清洗，漏水维修；2.冷媒系统气密性检测，系统探漏（制冷剂）的检测；3.电器的绝缘性能、安全性能检测；4.电源端子、压缩机电器端子的检测；5.信号传输的检测；6.空调保温层的修补，包扎带的更换；7.冷凝排水系统的检测、清洁；8.室内、室外机震动、噪音的检测调整；9.室外机清洗保养；10.压缩机油压、油位、油色检测，压缩机吸、排气压力、温度检测；11.电机绝缘电阻、运行电流、外壳温度的检测；12.东芝空调节能精确分户计费系统维修保养；13.其他日常维修保养及空调说明书要求维修保养项目。 | ￥60000元 |  | 1.报价含：增值税专用发票、管理费、人工、清洗工具材料费等所有费用及200元以内配件费用。 2.常规检测与保养每年至少安排两次，空调使用旺季定期巡检2次/月，空调出现故障1小时内响应，2小时内到达现场，12小时内解决问题（需更换配件的维修除外）。 3.中标人严格按照空调产品的系统维护保养手册进行空调维护保养并制定全年空调保养计划书。 4.付款方式：签订合同开展维保工作半年后支付合同金额50%，剩余50%合同结束后一次性付清。
注：1、供方可以就上述标项进行应标，本表不得自制。
2、应标附件请按照询价公告第七条提供。