{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":10,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,4],[1,5,1,10],[2,0,2,10],[3,0,3,10],[5,0,5,10],[6,0,6,10],[7,0,7,8],[7,9,7,10],[8,0,8,6],[8,7,8,8],[9,0,10,0],[9,1,10,5],[9,6,10,6],[9,7,10,8],[9,9,10,10],[11,0,13,0],[11,2,11,5],[11,6,13,6],[11,7,13,8],[11,9,13,10],[12,2,12,5],[13,2,13,4],[14,0,14,10],[15,0,15,10],[16,0,16,10],[17,0,17,10],[18,0,18,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["鞋城三路标准化厂房车库泵房不锈钢生活水箱更换项目询价函"]
["各有关供应商："]
["   我公司拟采购以下货物,请你公司派授权代表以书面密封形式（加盖公章）填写本单所列项目报送我公司，我公司询价小组将综合报价、质保服务等因素确定成交供应商。"]
["联系人：朱工 地址：宿州经济技术开发区鞋城五路508号经开区管委会十四楼1425室  电话：18955775715"]
[]
["宿州现代制鞋产业园招商投资有限公司："]
["     我公司愿按《中华人民共和国政府采购法》等法律规定参加本次采购，如由我公司供货将严格履行报价承诺及采购合同，特此声明。"]
["  供货单位： （公章）                                                                   年      月       日"]
["        法定代表人或授权委托人签字：",{"$nulls":6},"联系电话："]
["项目名称","采购服务内容",{"$nulls":4},"最高限价","供应商报价",null,"备注"]
[]
["鞋城三路标准化厂房车库泵房不锈钢生活水箱更换项目","项目内容","项目要求",{"$nulls":3},"45000元",null,null,"1.采购内容供应商应现场查勘后报价              2.报价含：13%增值税票、管理费、人工、工具材料费等所有费用。                     3.付款方式：完工通过验收后支付合同金额90%，剩余10%两年质保期到期一次性付清。"]
[null,"4M*6M*2M不锈钢生活水箱","要求底板、侧板为304不锈钢材质，顶板为201不锈钢材质（板厚要求底板2.5mm，侧一2.5mm，侧二2.0mm，顶板1.0mm），新水箱进行酸洗钝化，防腐处理等，配齐各管孔、爬梯等，按照采购方要求安装，新安装水箱符合生活水箱标准。"]
[null,"旧水箱拆除","旧水箱拆除材料抵相关费用，供应商自行测算。"]
["注：1、供方可以就上述标项进行应标，本表不得自制。"]
["2、应标时请附：（1）有效的企业法人营业执照副本复印件  （2）法人委托书。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}