{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":15,"n_cols":10,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,4],[1,5,1,10],[2,0,2,10],[3,0,3,10],[5,0,5,10],[6,0,6,10],[7,0,7,8],[7,9,7,10],[8,0,8,6],[8,7,8,8],[9,0,9,2],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[9,9,9,10],[10,0,11,2],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[10,7,10,8],[10,9,10,10],[11,3,11,4],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[11,9,11,10],[12,0,12,10],[13,0,13,10],[14,0,14,10],[15,0,15,10],[16,0,16,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["办公楼11层-15层二次供水控制柜及供水泵采购项目询价函"]
["各有关供应商："]
["   请你公司派授权代表在2025年1月 13 日 15 时前以书面密封形式（加盖公章）填写本单所列项目报送我公司，我公司询价小组将综合报价、售后服务等因素确定成交供应商。"]
[]
[]
["宿州市新区建设投资集团有限公司："]
["     我公司愿按《中华人民共和国政府采购法》等法律规定参加采购项目，如由我公司供货将严格履行报价承诺及合同，特此声明。"]
["供货单位： （公章）                                                         年      月       日"]
[" 法定代表人签字或盖章：",{"$nulls":6},"联系电话："]
["项目名称",null,null,"采购货物名称",null,"限价",null,"供货单位报价",null,"备注"]
["办公楼11层-15层二次供水控制柜及供水泵采购项目\n",null,null,"办公楼11层-15层二次供水控制柜一台",null,"3.0万元",{"$nulls":3},"含ABB变频器一台、西门子PLC和触摸屏、施耐德电器元器件、柜体为国产一线，配套控制水泵7.5KW2个，2.2KW1个。"]
[{"$nulls":3},"办公楼11层-15层二次供水供水泵两台（含电机）",null,"4.8万元",{"$nulls":3},"1、参数型号：不锈钢立式多级离心泵16-80-7.5。流量≥16m³/h,扬程≥105米，泵体、轴承、叶轮不锈钢材质，且为国产一线品牌（参考品牌“南方泵业、上海阳光泵业、新界泵业”或质量不低于参考品牌），确保并负责与现有底座及管道连接匹配。\n2、质保两年。\n"]
["供应商报价总价（元，含税）："]
["注：1、供方可以就上述标项进行应标，本表不得自制。"]
["2、供应商报价需含运费、装卸费、安装费、调试费、各种辅材等相关一切费用，直至二次供水系统正常运营。所有设备需提供检测合格证（检测报告）。"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}