采购清单报价单

| 序号 | 采购事项 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 供应商报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12mm厚钢化玻璃地弹簧门 | ㎡ | 191.55（33樘） |  |  | 包含不锈钢边框、40mm*80mm*1.2mm横梁（外包0.6mm厚不锈钢）、地弹簧、玻璃门夹、门锁（单扇门）、800mm长不锈钢拉手等一切安装配件。 |
| 2 | 卷闸门 | ㎡ | 577（20樘） |  |  | 门板为1mm厚钢制热镀锌烤漆彩板，每樘配备1000公斤电动机。 |
| 3 | 6Low-E+12A+6钢化玻璃 | ㎡ | 1.8 |  |  |  |
| 总报价（元、含税） |  |  |  |  |  |  |

备注：1、供应商报价含人工、利润、税、其他辅材等一切费用，安装完成满足采购方使用要求，采购方不再另行支付其他费用。

供应商（盖章）：

日          期：