| 报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 宽m | 高m | 数量（樘、块） | 单门面积（㎡） | 合计（平方米） | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 12mm厚钢化玻璃地弹簧门 | 1.1 | 2.2 | 5 | 2.42 | 12.1 |  |  | 包含不锈钢边框、40mm*80mm*1.2mm横梁（外包0.6mm厚不锈钢）、地弹簧、玻璃门夹、门锁（单扇门）、800mm长不锈钢拉手等一切安装配件。对于1米*2.8米超大门扇匹配不锈钢门边，确保后期安全使用。 |
| 2 |  | 2.2 | 2.8 | 2 | 6.16 | 13.32 |  |  |  |
| 3 |  | 1.2 | 2.2 | 2 | 2.64 | 5.28 |  |  |  |
| 4 |  | 4.5 | 2.2 | 2 | 9.9 | 19.8 |  |  |  |
| 5 |  | 3.6 | 2.2 | 6 | 7.92 | 47.52 |  |  |  |
| 6 |  | 1.1 | 2.5 | 2 | 2.75 | 5.5 |  |  |  |
| 7 |  | 1.5 | 2.2 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |
| 8 |  | 2.7 | 2.3 | 11 | 6.21 | 68.31 |  |  |  |
| 9 |  | 4.5 | 4.8 | 6 | 21.6 | 129.6 |  |  |  |
| 10 |  | 6.4 | 4.8 | 1 | 30.72 | 30.72 |  |  |  |
| 11 | 卷闸门 | 4.4+0.3 | 4.6+0.8 | 13 | 25.38 | 329.94 |  |  | 门板为1mm厚钢制热镀锌烤漆彩板，每樘配备1000公斤电动机。 |
| 12 |  | 2.8+0.3 | 2.2+0.8 | 4 | 9.3 | 37.2 |  |  |  |
| 13 | 6Low-E+12A+6钢化玻璃 | / | / | 3 | / | 1.8 |  |  | 三处破损钢化玻璃，合计约1.8㎡ |
| 14 | 总报价（元、含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、上述门洞尺寸为图纸所示尺寸，最终核算以现场为准。安装质量需满足现行国家质量标准。 2、供应商报价含人工、利润、税、其他辅材等一切费用，安装完成满足采购方使用要求，采购方不再另行支付其他费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

联  系  方  式：