钢化玻璃地弹簧门及卷闸门样式示意图

（具体尺寸已现场实际情况为准）

1、22#号楼

M1：(尺寸)安装单开玻璃门1.1米x2.2米(宽*高)

M2: 安装双开玻璃门2.2米x2.8米

M3: 安装卷闸门4.4米x4.6米

M4: 安装单开玻璃门1.17米x2.2米

M5: 安装卷闸门4.4米x4.6米

M6: 安装玻璃双开门4.5米x2.2米

M7: 安装卷闸门4.4米x4.6米

M8:单开玻璃门1.1米x2.45米

M9: 安装卷闸门4.4米x4.6米

M10:玻璃双开门3.6米x2.2米

M11：安装卷闸门4.4米x4.6米

M12：单开玻璃门1.1米x2.2米

M13:玻璃双开门3.6米x2.2米

M14：单开玻璃门1.1米x2.2米

M15: 双开玻璃门4.5米x2.2米

M16: 单开玻璃门1.1米x2.45米

M17: 双开玻璃子母门2.8米x2.2米

M18: 安装卷闸门4.4米x4.6米

M19: 单开玻璃门1.1米x2.2米

M20: 安装卷闸门4.4米x4.6米

M21: 玻璃双开门3.6米x2.2米

M22: 安装卷闸门4.4米x4.6米

M23: 玻璃双开门1.2米x2.2米

M24: 安装卷闸门4.4米x4.6米

M25: 玻璃双开门3.6米x2.2米

M26: 安装卷闸门4.4米x4.6米

M27: 单开玻璃门1.49米x2.2米

M28: 安装卷闸门4.4米x4.6米

M29: 单开玻璃门1.1米x2.2米

M30: 玻璃双开门3.6米x2.2米

2、23#楼

M1:玻璃双开门联窗2.7米x2.3米

M2: 玻璃双开门联窗2.7米x2.3米

M3: 玻璃双开门4.5米x4.8米(叉车宽度约1.3米,高度约2.7米)

M4: 玻璃双开门4.5米x4.8米(叉车宽度约1.3米,高度约2.7米)

M5: 玻璃双开门联窗2.7米x2.3米

- 3、24#楼

M1: 玻璃双开门4.5米x4.8米(叉车宽度约1.3米,高度约2.7米)  门朝西大门

M2:玻璃双开门4.5米x4.8米(叉车宽度约1.3米,高度约2.7米)  门朝东大门

M3: 玻璃双开门联窗2.7米x2.3米(门朝南)

M4:玻璃双开门联窗2.7米x2.3米(门朝南)

M5:玻璃双开门联窗2.7米x2.3米(门朝东)

- 4、25#楼

M1: 玻璃双开门联窗2.7米x2.3米(门朝南)

M2: 玻璃双开门联窗6.4x4.8米(门朝南)

M3: 玻璃双开门联窗2.7米x2.3米(门朝南)

- 5、26#

M1: 玻璃双开平开门4.5米x4.8米

M2 玻璃双开平开门4.5米x4.8米

M3：玻璃双开平开门2.7米x2.3米

M4: 玻璃双开平开门2.7米x2.3米

M5:玻璃双开平开门2.7米x2.3米

6、19#厂房共计6扇卷闸门。4.4+0.3*4.6+0.8两扇；2.8+0.3*2.2+0.8四扇。